## Page1
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[7 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 视听设备 | 20201000101 | 液晶投影机 | 光通量≥3000 lm，分辨率≥1024×768 | 台 | 1 |  | √ | GB/T 28037 JY/T 0373 | 液 晶 投 影机+银 幕，液晶 投影机+ 电 子 白 板，触控 一体机， 以 上 配 置 方 案 三选一 | 实验教学辅助设备， 用于教学中课件、演 示实验的展示和学 生作品的展示。
|  | 20201001101 | 银幕 | 白塑幕，亮度系数≥0.85；幕面平整，视角大， 反射均匀，显像清晰；幕布表面可清洗、防潮、 防霉、阻燃、无异味 | 幅 | 1 |  | √ | GB/T 13982
|  | 20201000301 | 电子白板 | 定位误差应≤5 mm（基准：投影分辨率为1024× 768）；亮度系数应＜1.75，有效散射角≥120°； 板面表面应柔和，反光均匀，无亮斑；板面最大 有效面积不小于板面面积的 90%；表面照度 300 lx～500 lx（非阳光直射）时，白板应正常使用。 有效显示区域对角线尺寸宜＞191 cm（75英寸） | 台 | 1 |  | √ | JY/T 0456 JY/T 0614 JY/T 0615
|  | 20201000501 | 触控一体机a | 显示屏可视角度≥120°，抗光干扰，防遮蔽， 显示清晰，色彩自然，分辨率≥1920×1080，支 持多点触摸，支持手指和笔进行书写和交互操 作，内置立体声音箱；接口齐全（HDMI/VGA 输 入、USB3.0、无线网卡802.11a/b/g/n、音频输 入/输出）；运行内存≥4 G、存储内存≥128 G； 有效显示区域对角线尺寸宜＞178 cm（70英寸） | 台 | 1 |  | √
|  | 30199000201 | 互联黑板 | 钢制，磁贴可吸，能实现教师板书与电脑、移动 终端的互联、互通与互动，能将板书同步显示或 放大到显示设备上，具备板书及授课内容的存 储、查询、重现功能 | 台 | 1 |  | √ | GB 28231
|  | 20201000901 | 视频展示台 | ≥85万像素，≥600TV线，可根据实际应用场景 调节；镜头支持 270°旋转，方便多角度定点拍 摄，展示实物和动态教学过程 | 台 | 1 |  | √ | JY/T 0363

## Page2
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[7 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 视听设备 | 20805000202 | 摄像机 | 数码型，≥600万像素，硬盘或闪存存储，≥64 G， 有光学防抖和微距功能，含三角架 | 台 | 1 |  | √ |  |  | 用于记录化学实验 操作、现象等。
|  | 20201000712 | 照相机 | 数码型，≥1800万像素，≥64 G，有光学防抖和 微距功能，光学放大≥5× | 台 | 1 |  | √ | GB/T 29298 -2012
| 计算机 | 20101000401 | 计算机a | 台式机 | 台 | 1～2 | √ |  | GB/T 9813.1 | 应结合更 新换代的 实际情况 配置 | 可配套视听设备使 用及用于实验室管 理等。
| 软件平台 | 20108019101 | 实验教学与管 理信息系统 | 包括实验教学课程资源、实验教学管理、实验教 务管理、实验操作及教学测评、实验室智能管理 等模块，能感知和控制实验室物理环境，实现对 师生实验教与学行为的跟踪、记录、测评与分析， 能实现数据的分级管理与共享 | 套 | 1 |  | √
| 安全防护用 品 | 60503020101 | 危险化学品储 存柜 | ≥900 mm×510 mm×1200 mm，防爆、防盗、阻 燃、耐腐蚀，带双锁 | 个 | 3 | √ |  |  |  | 用于危险化学品分 类储存。
|  | 30802001201 | 紧急喷淋器 | 不锈钢材质，喷淋流量120 L/min～180 L/min | 个 | 1 |  | √ |  |  | 用于安全防护，避免 人身伤害。 会用洗眼器、灭火 毯、紧急喷淋器等急 救装置，养成佩戴护 目镜、穿着工作服进 行实验的习惯，树立 安全防护的意识。
|  | 30802000701 | 洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁 定开关，1.5 m供水软管，PVC管外覆不锈钢网， 流量12 L/min～18 L/min | 个 | 1 |  | √
|  | 30802001301 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm | 件 | 1 | √
|  | 30802000801 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、 饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、 胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带 （长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用 中号铝合金材质 | 个 | 1 | √ |  |  | 应定期更 新箱内药 品

## Page3
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[7 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 安全防护用 品 | 30802000101 | 实验服 | 可分为大、中、小号 | 件 | 52 | √ |  |  |  | 用于安全防护，避免 人身伤害。 会用洗眼器、灭火 毯、紧急喷淋器等急 救装置，养成佩戴护 目镜、穿着工作服进 行实验的习惯，树立 安全防护意识。
|  | 30802000204 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型 或封闭型 | 个 | 52 | √ |  | GB 14866
|  | 30802000301 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲 击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起 到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 个 | 1 | √ |  | GB 14866
|  | 30802000401 | 防毒口罩 | E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 个 | 1 | √ |  | GB 2890
|  | 30802000406 |  | CO型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 | 个 | 1 | √
|  | 30802000601 | 耐酸手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥ 15 cm的套袖 | 双 | 2 | √ |  | AQ 6102-2007
|  | 30802000503 | 一次性乳胶 手套 | 耐酸碱 | 盒 | 适量 |  | √
| 环保器材 | 30308001201 | 化学实验废水 处理装置 | 主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重 金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常 见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭 吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和 助凝剂，至少应配备更换用活性炭包1个。处理 量≥6 L/次 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 用于实验室无机废 液的处理及教学演 示和化学废液的回 收。 了解实验室废液的 主要成分、废液处理 的基本原理和方法， 养成实验后收集废 液不乱倾倒废液的 习惯，树立保护环境 的意识。
|  | 30802003103 | 废液分类 回收桶 | 塑料制，25 L | 个 | 3～5 | √

## Page4
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[7 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 电器 | 30199006302 | 电动离心机 | 转速≥4000 r/min，容量5 mL、10 mL离心管各 12支，无刷电机，带电锁，有定时器 | 台 | 1 |  | √ | GB 19815 － 2005 |  | 用于将沉淀与溶液 分离。
|  | 30199006901 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 | √ |  | GB 4706.22 |  | 用于加热。
|  | 30199007201 | 蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量≥5 L/h，额定功率≥4500 W， 外接地保护，有缺水报警或自动补水装置 | 台 | 1 |  | √ | YY/T 0280 |  | 用于制备蒸馏水。
|  | 30199007301 | 列管式烘干器 | 由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、 风扇等组成。通风管用外径12 mm的金属管制作， 管壁厚≥2 mm，长度185 mm，每支通风管上均布 10个直径5 mm的通气孔。功率≥250 W，绝缘电 阻大于100 MΩ | 台 | 1 | √ |  |  |  | 用于烘干试管、烧杯 等玻璃仪器。
|  | 30199007501 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W，1.5级（温度均匀性 为±0.03 ℃，温度波动性为1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥ 350 mm×350 mm×350 mm | 台 | 1 | √ |  | GB/T 30435
|  | 30102000101 | 学生电源 | 直流 1.5 V～9 V，1.5 A，每1.5 V一档 | 台 | 13～ 25 |  | √ | JY/T 0361 |  | 用于实验用电。
|  | 30102000302 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每2 V一档；直流 1.5 V～ 12 V，2 A，分为1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、 12 V，共6档 | 台 | 1 | √ |  | J Y / T 0361
| 收纳整理用 具 | 30199002001 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两 层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 2 | √ |  |  |  | 用于收纳仪器、试 剂。
|  | 30199009114 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×50 mm | 个 | 12 | √
|  | 30199009201 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm | 个 | 2 | √

## Page5
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[7 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 工具 | 30801000213 | 一字螺丝刀 | Ф6 mm，长150 mm，工作端带磁性 | 支 | 1 | √ |  | GB/T 10635-2013 |  | 用于实验材料的加 工，仪器维修，自制 教具等。
|  | 30801000313 | 十字螺丝刀 | Ф6 mm，长150 mm，工作端带磁性 | 支 | 1 | √
|  | 30801001411 | 钢丝钳 | 160 mm | 把 | 1 | √ |  | QB/T 2442.1 －2007
|  | 30801001511 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 把 | 1 | √ |  | QB/T 1290.8 －2010
|  | 30801001801 | 三角锉 | 250 mm，带柄 | 个 | 1 | √ |  | GB/T 5806－ 2003
|  | 30801003111 | 民用剪刀 | 3号，150 mm，A型 | 把 | 3 | √ |  | QB/T 1966－ 1994
|  | 30801004101 | 玻璃瓶盖 开启器 | 钢制 | 套 | 1 |  | √
|  | 30801004201 | 玻璃管切割器 | 可切割直径20 mm以下玻璃管 | 个 | 1 |  | √
|  | 30199000401 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组 不少于4支，外径分别为9 mm、8 mm、7 mm、6 mm， 并配一支带柄金属通扦 | 套 | 2 | √ |  |  |  | 用于橡胶塞打孔。
|  | 30199000501 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 1 | √
|  | 30199000601 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC， 总长为70 mm±0.5 mm，宽14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃 ＜0.1 mm | 个 | 1 | √
|  | 30199000801 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头 | 台 | 1 | √
| 测量仪器 | 30202000304 | 托盘天平 | 100 g，0.1 g | 台 | 25 | √ |  | QB/T 2087-2016 | 也称架盘 天平 | 用于称量固体和液 体的质量。
|  | 30202000322 |  | 500 g，0.5 g | 台 | 1 | √

## Page6
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[7 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 测量仪器 | 30202000504 | 电子天平 | 100 g，0.0001 g | 台 | 1 |  | √ | GB/T 26497 |  | 用于称量固体和液 体的质量。
|  | 30202000512 |  | 200 g，0.01 g | 台 | 13～ 25 |  | √
|  | 30202000551 |  | 1000 g，0.1 g | 台 | 1 | √
|  | 30204000201 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ | 支 | 25 | √ |  | JB/T 9262-1999 |  | 用于测量温度。
|  | 30204000302 | 水银温度计 | 0 ℃～200 ℃，分度值1 ℃，示值误差＜0.5 ℃， 有保护套 | 支 | 1 | √ |  | JB/T 9262-1999
|  | 30204000702 | 数字测温计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力0.1 ℃。不接电脑， 可独立运行，自带显示屏 | 台 | 1 |  | √
|  | 30206001101 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级 | 个 | 1 | √ |  | JB/T 9283－ 1999 |  | 用于测量电路中的 电流、电压、电阻等。
|  | 30299000601 | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清 晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 1～2 | √ |  | GB/T 11165－ 2005 | 也称 pH 计 | 用于测定溶液酸碱 度。
| 支架 | 30101000201 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动， 夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 25 | √ |  | JY/T 0393 | 也称铁架 台 | 用于固定和支撑各 种仪器，一般常用于 过滤、加热等实验。
|  | 30101000602 | 三脚架 | 铁制，环内径75 mm，高150 mm | 个 | 25 | √ |  |  |  | 用于支撑加热容器。
|  | 30101000701 | 泥三角 | 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑30 mm坩埚 | 个 | 1 |  | √ |  |  | 用于支撑坩埚加热。
|  | 30101000803 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径21 mm，立柱粘结 牢固 | 个 | 25 | √ |  |  |  | 用于放置试管。
|  | 30101000813 |  | 木制或塑料制，8孔，孔径25 mm | 个 | 4 | √
|  | 30101000823 |  | 木制或塑料制，8孔，孔径35 mm | 个 | 4 | √
|  | 30101000901 | 漏斗架 | 木制或塑料制 | 个 | 1 | √ |  |  |  | 用于放置漏斗。

## Page7
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 |  | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 支架 | 30101001001 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底 部有四个橡胶垫脚 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  | 用于固定滴定夹。
|  | 30101001101 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 |  | 个 | 1 | √ |  |  |  | 用于夹持滴定管。
|  | 30101001201 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  | 用于微型实验放置 多用滴管。
| 计量类玻璃 仪器 | 30601000102 | 量筒 | 10 mL | 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 | √ |  | GB/T 12804－ 2011 |  | 用于量度液体体积。
|  | 30601000103 |  | 25 mL |  | 个 | 25 | √
|  | 30601000105 |  | 50 mL |  | 个 | 25 | √
|  | 30601000106 |  | 100 mL |  | 个 | 2 | √
|  | 30601000109 |  | 500 mL |  | 个 | 2 | √
|  | 30601000305 | 容量瓶 | 250 mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在 瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀 | 个 | 1 | √ |  | GB/T 12806－ 2011 |  | 用于配制一定物质 的量浓度的溶液。
|  | 30601000306 |  | 500 mL |  | 个 | 1 | √
|  | 30601000401 | 滴定管 | 酸式，具 塞，25 mL | 透明钠钙玻璃制，良好外观，不应 有积水条纹 | 支 | 1 | √ |  | GB/T 12805－ 2011 |  | 滴定操作中用于盛 装滴定剂溶液的量 器。
|  | 30601000411 |  | 碱式，无 塞，25 mL |  | 支 | 1 | √
|  | 30601000421 |  | 活塞材质 聚四氟乙 烯，25 mL |  | 支 | 2 |  | √ |  | 可替代酸 式和碱式 滴定管

## Page8
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 |  | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 可加热玻璃 仪器 | 30602000101 | 试管 | Φ12 mm × 70 mm | 透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 125 | √ |  | QB/T 2561－ 2002 |  | 用作少量试剂的反 应容器，在常温或加 热时使用。
|  | 30602000102 |  | Φ15 mm × 150 mm |  | 支 | 250 | √
|  | 30602000103 |  | Φ18 mm × 180 mm |  | 支 | 75 | √
|  | 30602000104 |  | Φ20 mm × 200 mm |  | 支 | 75 | √
|  | 30602000108 |  | Φ32 mm × 200 mm |  | 支 | 10 | √
|  | 30602000204 | 口部具支试管 | Φ20 mm × 200 mm | 透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应 均匀，支管连接应平滑牢固，不应 有偏歪 | 支 | 10 | √ |  | JY/T 0441 | 也称具支 试管 | 用作少量试剂的反 应容器。例如用于制 取或探究气体的性 质等实验。
|  | 30602000302 | 硬质玻璃管 | Φ15 mm × 150 mm | 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥ 800℃，试管两端口部应卷口 | 支 | 10 | √ |  | JY/T 0446 |  | 用于少量固体试剂 在高温加热条件下 的反应。例如一氧化 碳还原氧化铜实验。
|  | 30602000304 |  | Φ20 mm × 250 mm |  | 支 | 10 | √

## Page9
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 |  | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 可加热玻璃 仪器 | 30602001002 | 烧杯 | 10 mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于10mm，并应采用容量差 值较大的一种 | 个 | 50 | √ |  | GB/T 15724－ 2008 |  | 用于配制溶液和用 作反应容器。
|  | 30602001004 |  | 25 mL |  | 个 | 75 | √
|  | 30602001005 |  | 50 mL |  | 个 | 75 | √
|  | 30602001006 |  | 100 mL |  | 个 | 75 | √
|  | 30602001008 |  | 250 mL |  | 个 | 50 | √
|  | 30602001010 |  | 500 mL |  | 个 | 3 | √
|  | 30602001011 |  | 1000 mL |  | 个 | 3 | √
|  | 30602001105 | 烧瓶 | 250 mL， 圆底 | 透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均 匀，底部应规整 | 个 | 13 | √ |  | GB/T 22362－ 2008 |  | 用作反应容器。例如 用于喷泉实验等。
|  | 30602001115 |  | 250 mL， 平底 | 透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放 在平台上时，应直立不摇晃、不 转动 | 个 | 3 | √ |  |  |  | 用作反应容器。例如 用于制取二氧化碳 等实验。
|  | 30602001204 | 锥形瓶 | 100 mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上 应直立不摇晃、不转动 | 个 | 25～ 50 | √ |  | GB/T 22362－ 2008 |  | 用作反应容器。例如 用于铁钉与硫酸铜 反应前后质量的测 定等实验。
|  | 30602001205 |  | 250 mL |  | 个 | 10 | √ |  |  |  | 用作反应容器。例如 用于过氧化氢分解 制取氧气、制取二氧 化碳、红磷燃烧前后 质量的测定等实验。
|  | 30602001305 | 蒸馏烧瓶 | 250 mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部 同一截面应该呈圆形，颈的口部不 应呈锥形，并适当提高强度 | 个 | 2 | √ |  | GB/T 22362－ 2008 |  | 用作蒸馏的容器，例 如制取蒸馏水。

## Page10
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 |  | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 容器类玻璃 仪器 | 30604000103 | 集气瓶 | 125 mL | 透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地 覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应 有光斑；盖板四角应倒角，四边应 磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖 板在瓶口上保持30 s不脱落 | 个 | 100 | √ |  | JY/T 0438 |  | 用于收集或贮存少 量气体。
|  | 30604000104 |  | 250 mL |  | 个 | 20 | √
|  | 30604000204 | 液封除毒气 集气瓶 | 250 mL | 瓶口光滑，液封口深度≥1 cm | 个 | 5 | √ |  |  |  | 收集保存少量气体， 可使瓶中污染物不 易扩散到空气中。例 如用于演示硫在氧 气中燃烧的实验。
|  | 30604000502 | 广口瓶 | 60 mL | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 170 | √ |  | JY/T 0452 |  | 用于盛放固体试剂。
|  | 30604000503 |  | 125 mL |  | 个 | 25 | √
|  | 30604000504 |  | 250 mL |  | 个 | 25 | √
|  | 30604000505 |  | 500 mL |  | 个 | 2～5 | √
|  | 30604000512 | 茶色广口瓶 | 60 mL | 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动 | 个 | 30 | √ |  | JY/T 0452 |  | 用于盛放见光易分 解的固体试剂。
|  | 30604000513 |  | 125 mL |  | 个 | 5 | √
|  | 30604000514 |  | 250 mL |  | 个 | 5 | √
|  | 30604000602 | 细口瓶 | 60 mL | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 50 | √ |  | JY/T 0452 |  | 用于盛放液体。
|  | 30604000603 |  | 125 mL |  | 个 | 200 | √
|  | 30604000604 |  | 250 mL |  | 个 | 10 | √
|  | 30604000605 |  | 500 mL |  | 个 | 5 | √
|  | 30604000606 |  | 1000 mL |  | 个 | 2 | √
|  | 30604000608 |  | 3000 mL |  | 个 | 2 | √

## Page11
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 |  | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 容器类玻璃 仪器 | 30604000612 | 茶色细口瓶 | 60 mL | 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动 | 个 | 5 | √ |  | JY/T 0452 |  | 用于盛放见光易分 解的溶液。
|  | 30604000613 |  | 125 mL |  | 个 | 25 | √
|  | 30604000614 |  | 250 mL |  | 个 | 5 | √
|  | 30604000615 |  | 500 mL |  | 个 | 2 | √
|  | 30604000616 |  | 1000 mL |  | 个 | 1 | √
|  | 30604001101 | 滴瓶 | 30 mL | 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂 面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径6 mm，与滴 管口套合牢固稳定 | 个 | 50 | √ |  | JY/T 0434 |  | 用于盛放石蕊、酚酞 溶液。
|  | 30604001102 |  | 60 mL |  | 个 | 75 | √ |  |  |  | 用于盛放少量溶液。
|  | 30604001111 | 茶色滴瓶 | 30 mL | 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨 砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径6 mm，与滴 管口套合牢固稳定 | 个 | 25 | √ |  | JY/T 0434 |  | 用于盛放见光易分 解的溶液。
|  | 30604001112 |  | 60 mL |  | 个 | 5 | √
| 一般玻璃仪 器 | 30603000101 | 酒精灯 | 150 mL | 透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。 灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间 隙不应超过1.5 mm。玻璃灯罩应磨 口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯 口，表面无缺陷。配置与灯口孔径 相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 25 | √ |  | JY/T 0424 |  | 用于加热。例如用于 氧气的实验室制取、 燃烧的条件、粗盐中 难溶杂质的去除等 实验。
|  | 30603000603 | 干燥器 | 150 mm | 磨口平整，密封严实，隔板大小合 适，不少于5个圆孔 | 个 | 1 | √ |  | GB/T 15723－ 1995 |  | 用于保持物料干燥。 | J Y / T 0 6 2 0 - 2 0 1 9
|  | 30603000705 | 气体发生器 | 250 mL | 漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔 ≤2 mm（单边） | 个 | 1 | √ |  | JY/T 0426 | 也称启普 发生器 | 用于块状固体和液 体反应制备气体。

## Page12
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 |  | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 一般玻璃仪 器 | 30603002105 | 冷凝器 | 300 mm ± 10 mm | 直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 支 | 2 | √ |  | GB/T 28212－ 2011 |  | 用于组装蒸馏装置。
|  | 30603002303 | 牛角管 | Φ18 mm × 150 mm | 弯形，尖嘴处厚度＞1 mm | 支 | 2 | √ |  | JY/T 0439 | 也称应接 管、尾接 管
|  | 30603003101 | 漏斗 | 60 mm | 直径准确，锥度适中 | 个 | 25 | √ |  | GB/T 28211－ 2011 |  | 用作加液器，将液体 注入小口径容器中； 装上滤纸后可用作 过滤器，用于分离液 体和固体的混合物。 例如用于水的净化、 粗盐中难溶杂质的 去除等实验。
|  | 30603003102 |  | 90 mm |  | 个 | 3 | √
|  | 30603003301 | 安全漏斗 | 直形，径长 300 mm | 上口直径 40 mm±3 mm，玻璃壁厚 度适中 | 个 | 25 | √ |  | JY/T 0429 | 也称长颈 漏斗 | 用于向气体发生装 置中注入液体；用作 气体制备实验的液 封装置，探究二氧化 碳实验室制取装置。
|  | 30603003311 |  | 双球 | 球径高度、直径一致，双球应位于 环管中部，应无明显偏斜 | 个 | 2 | √ |  |  |  | 用作气体制备实验 的液封装置。
|  | 30603003504 | 分液漏斗 | 50 mL， 锥型 | 瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 5 | √ |  | QB/T 2110－ 1995 |  | 用于分离密度不同 且互不相溶的不同 液体；用于向反应器 中添加液体。
|  | 30603003513 |  | 50 mL， 球型 |  | 个 | 5 | √

## Page13
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 |  | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 一般玻璃仪 器 | 30603007102 | 三通连接管 | T形 | Φ7 mm～8 mm，连接完好，管口应 作打磨或烧结处理 | 个 | 2 | √ |  | JY/T 0427 |  | 用于导出气体。
|  | 30603007112 |  | Y形 |  | 个 | 2 | √
|  | 30603007302 | 滴管 | 100 mm | 直形，滴管尖嘴口径1 mm，上端有 防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直 径略多1 mm～2 mm | 支 | 50 | √ |  | JY/T 0433 |  | 用于吸取或滴加少 量液体试剂。例如用 于溶液配制，酸、碱 的化学性质，金属的 化学性质等实验。
|  | 30603007303 |  | 150 mm |  | 支 | 50 | √
|  | 30603007501 | 干燥管 | 145 mm， 单球 | 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最 好有防滑脱沟槽 | 支 | 4 | √ |  | JY/T 0436 |  | 用于干燥气体。
|  | 30603007511 |  | Φ15 mm × 150 mm， U型 |  | 支 | 2 | √
|  | 30603007901 | 玻璃活塞 | 直形 | 吻合良好，不漏气，不漏液 | 支 | 2 | √ |  | JY/T 0437 |  | 用于气体或液体通 路开关。
|  | 30603009103 | 圆水槽 | Φ210 mm × 110 mm | 水槽底部应平整，不应凸底，壁厚 和底厚应均匀，口部端面应平整， 边和口应圆滑 | 个 | 2 | √ |  | JY/T 0443 | 也可为透 明塑料制 | 用于盛放水以及排 水法收集气体。
|  | 30603009105 |  | Φ270 mm × 140 mm |  | 个 | 2 | √
| 其他配套用 品材料 | 30605000104 | 坩埚 | 瓷制，30 mL，耐热≥1200 ℃，内外壁光滑，外 壁涂釉，配有坩埚盖 |  | 个 | 3 |  | √ |  |  | 用于加热灼烧固体。
|  | 30605000202 | 坩埚钳 | 200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2 cm～3 cm |  | 个 | 25 | √ |  |  |  | 用于夹持受热物品。 例如用于木炭在氧 气中燃烧等实验。

## Page14
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 |  | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 其他配套用 品材料 | 30605000301 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避 免与玻璃烧杯直接接触 |  | 个 | 2 | √ |  |  |  | 用于夹持热烧杯。
|  | 30605000501 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm， 前部应有防滑脱锯齿 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  | 用于夹取块状固体。
|  | 30605000601 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20 mm， 厚度约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离 ≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处 理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm |  | 个 | 25 | √ |  |  |  | 用于夹持试管。例如 用于给试管中液体 加热的实验。
|  | 30605000701 | 止水皮管夹 | Φ3 mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º， 弹性好，不漏液 |  | 个 | 25 | √ |  |  | 也称止水 夹、弹簧 夹 | 用于阻断乳胶管中 的气体或水流通。
|  | 30605000801 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为 33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压 板厚度≥1 mm |  | 个 | 5 | √
|  | 30605003201 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm钢丝制成， 石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单 处理 |  | 个 | 25 | √ |  |  | 二选一， 陶土网可 作为石棉 网的替代 品 | 用于加热时使物体 受热均匀，避免局部 高温使玻璃仪器炸 裂。
|  | 30605003301 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土， 功能等同于石棉网
|  | 30605004101 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长约 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  | 用于固体燃烧实验。
|  | 30605004202 | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、 塑料 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  | 用于固体试剂的取 用。
|  | 30605005102 | 玻璃管 | Φ5 mm ～ 6 mm | 中性料，管口应打磨或烧结，避免 划伤事故 | kg | 5 | √ |  | JY/T 0431 |  | 用于气体或液体的 导流。
|  | 30605005103 |  | Φ7 mm ～ 8 mm |  | kg | 4 | √

## Page15
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 |  | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 其他配套用 品材料 | 30605005203 | 玻璃弯管 | Φ7 mm ～ 8 mm | 一端长度为6 cm～7 cm，另一端长 度约 20 cm，形状为锐角、直角和 钝角，管口应打磨或烧结，避免划 伤事故 | kg | 1 | √ |  |  |  | 用于气体或液体的 导流。
|  | 30605005302 | 玻璃棒 | Φ5 mm ～ 6 mm | 粗细均匀，两端烧结使其光滑 | kg | 3 | √ |  | JY/T 0431 |  | 用于搅拌、过滤或转 移液体。
|  | 30605005303 |  | Φ7 mm ～ 8 mm |  | kg | 3 | √
|  | 30605006101 | 橡胶塞 | 000、00、 0～10号 | 白色，质地均匀 | kg | 8 | √ |  |  |  | 密封用，主要用作盛 放碱性溶液瓶子的 塞子。打孔后可和玻 璃管搭配使用。
|  | 30605006203 | 橡胶管 | 外径9 mm， 内径6 mm | 乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压 等特性 | kg | 3 | √ |  |  |  | 用于气体或液体的 导流。
|  | 30605006302 | 乳胶管 | 外径6 mm， 内径4 mm | 弹力好，拉力范围可在自身的6倍， 回弹力100% | m | 20 | √
|  | 30605006305 |  | 外径7 mm， 内径5 mm |  | m | 20 | √
|  | 30605006303 |  | 外径9 mm， 内径6 mm |  | m | 20 | √

## Page16
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 |  | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 其他配套用 品材料 | 30605007101 | 试管刷 | Φ12 mm | 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 25 | √ |  |  |  | 用于清洗试管及其 他玻璃仪器。
|  | 30605007103 |  | Φ18 mm |  | 个 | 25 | √
|  | 30605007108 |  | Φ32 mm |  | 个 | 5 | √
|  | 30605007205 | 烧瓶刷 | 250 mL 烧 瓶用 | 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 | √ |  |  |  | 用于清洗烧瓶等玻 璃容器。
|  | 30605007206 |  | 500 mL 烧 瓶用 |  | 个 | 5 | √
|  | 30605008002 | 结晶皿 | 80 mm， 平底 | 无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 | √ |  | JY/T 0440 |  | 用于饱和溶液析晶。
|  | 30605008101 | 表面皿 | 60 mm | 无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 25 | √ |  | JY/T 0430 |  | 用于测定pH时盛放 试纸；临时遮盖烧 杯。
|  | 30605008104 |  | 100 mm |  | 个 | 2 | √
|  | 30605008601 | 研钵 | 60 mm | 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙 便于研磨，外部光滑 | 个 | 25 | √ |  |  |  | 用于固体颗粒研碎 或固体试剂混合。
|  | 30605008603 |  | 100 mm |  | 个 | 1 | √
|  | 30605008801 | 蒸发皿 | 100 mm | 瓷制，耐受温度≥800℃ | 个 | 25 | √ |  | QB/T 1992－ 2014 |  | 用于液体蒸发。
|  | 30605008805 |  | 120 mm |  | 个 | 3 | √
|  | 30605008901 | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液 渗透 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  | 用于少量液体之间 反应。
|  | 30605009002 | 井穴板 | 透明塑料，9孔，每孔0.7 mL，可以重复使用 |  | 个 | 25 | √ |  |  |  | 用于微型实验中少 量液体参加的反应。
|  | 30605009011 |  | 透明塑料，6孔，每孔5 mL，配6个双导气管的 井穴塞，可以重复使用 |  | 个 | 25 | √

## Page17
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[7 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 其他配套用 品材料 | 30605009102 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根 Φ1 mm×120 mm 的径管 连接而成，容积4 mL，环保材料，弹性好 | 支 | 250 | √ |  |  |  | 用于微型实验盛放 和滴加溶液。
|  | 30199009001 | 塑料洗瓶 | 250 mL或500 mL，水嘴略向下倾斜，口径1 mm～ 2 mm，瓶口紧实不漏气 | 个 | 25 | √ |  |  |  | 用于向容器中喷注 细股水流或冲洗器 皿。
|  | 30199009301 | 塑料水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm | 个 | 25 | √ |  | JY/T 0053 |  | 用于盛放水以及排 水法收集气体。
|  | 30605012103 | 集气瓶挂扣器 | 125 mL，塑料制 | 个 | 25 | √ |  |  |  | 排水法收集气体时 用于固定集气瓶。
|  | 30605012104 |  | 250 mL，塑料制 | 个 | 5 | √
|  | 30605012201 | 升降台 | 上下台面为不锈钢材质，100 mm×100 mm，台面 升降范围50 mm～150 mm | 个 | 25 |  | √ |  |  | 用于调整酒精灯等 仪器的位置高度。
|  | 40206010204 | 注射器 | 10 mL，塑料制，符合医用器具卫生标准 | 只 | 25 | √ |  | GB 15810 |  | 用于向反应器中定 量加入气体或液体。
|  | 30199006701 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为150 mm～180 mm，火焰温度为960 ℃±60 ℃ | 个 | 2 | √ |  |  |  | 用于高温加热。
|  | 30199006800 | 储气式本生灯 | 台式，不锈钢制，火焰温度≥1000 ℃，有空气 控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30 g， 应通过安全性测试 | 个 | 1 |  | √ |  | 可作为酒 精喷灯替 代品
|  | 30308000401 | 储气装置 | 容积≥2 L | 台 | 2 | √ |  |  |  | 用于储存气体。 | J Y / T 0 6 2 0 - 2 0 1 9
|  | 30308006201 | 储气袋 | 容积≥30 L，可承受≥10.6 kPa压力，使用PVC 和橡胶尼龙材料制成，导气管为硅胶软管，长度 ≥50 cm，软管应有止气阀，关闭时确保不漏气 | 个 | 2 |  | √ |  | 可作为储 气装置替 代品

## Page18
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[7 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 其他配套用 品材料 | 30199006501 | 磁力加热 搅拌器 | 最大搅拌量1 L，搅拌速度0 r/min～1200 r/min， 加热盘温度50 ℃～200 ℃ | 个 | 1～9 |  | √ |  |  | 用于加热及搅拌。
|  | 30808000101 | 初中化学实验 材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电 珠、砂纸、面粉、凡士林等 | 份 | 适量 | √
| 试剂 | 30701000111 | 铝片 |  | g | 100 | √ |  |  |  | 根据具体实验活动 的需要选用。
|  | 30701000131 | 铝丝 |  | g | 100 | √
|  | 30701000151 | 铝箔 |  | g | 50 | √
|  | 30701000412 | 锌片（锌花） | 工业 | g | 250 | √ |  |  | 二选一
|  | 30701000422 | 锌粒 | 工业 | g | 250 | √
|  | 30701000501 | 铁粉 | 试剂 | g | 50 | √
|  | 30701000531 | 铁丝 | 直径≤2 mm | g | 250 | √
|  | 30701001011 | 紫铜片 |  | g | 250 | √
|  | 30701001031 | 铜丝 |  | g | 100 | √
|  | 30701010200 | 活性炭 |  | g | 1000 | √
|  | 30701012101 | 碘 | 试剂 | g | 100 | √
|  | 30764001300 | 红(赤)磷b | 试剂 | g | 50 | √
|  | 30764002802 | 硫粉b | 工业 | g | 25 | √ |  |  | 易制爆
|  | 30764002900 | 镁条b | 试剂 | g | 10 | √ |  |  | 易制爆
|  | 30764010900 | 白(黄)磷b | 试剂 | g | 5 | √
|  | 30764020401 | 钠b | 试剂 | g | 25 |  | √ |  | 易制爆
|  | 30702003201 | 二氧化锰 | 试剂 | g | 250 | √

## Page19
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[7 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 试剂 | 30702003501 | 三氧化二铁 | 试剂 | g | 250 | √ |  |  |  | 根据具体实验活动 的需要选用。
|  | 30702004001 | 氧化铜 | 试剂 | g | 250 | √
|  | 30702002001 | 氧化钙 | 试剂 | g | 500 | √
|  | 30765001601 | 过氧化氢b | 试剂，30% | mL | 1000 | √ |  |  | 易制爆
|  | 30704000101 | 氯化钾 | 试剂 | g | 250 | √
|  | 30704000201 | 氯化钠 | 试剂 | g | 500 | √
|  | 30704000202 |  | 工业 | g | 1000 | √
|  | 30704000301 | 氯化钙 | 试剂 | g | 250 | √
|  | 30704000402 | 无水氯化钙 | 工业 | g | 100 | √
|  | 30704000601 | 氯化镁 | 试剂 | g | 250 | √
|  | 30704000801 | 三氯化铁 | 试剂 | g | 250 | √
|  | 30704002002 | 氯化铵 | 工业 | g | 500 | √
|  | 30766025201 | 氯化钡b | 试剂 | g | 25 | √
|  | 30707000101 | 硫酸钾 | 试剂 | g | 250 | √
|  | 30707001101 | 硫酸铝 | 试剂 | g | 250 | √
|  | 30707001502 | 硫酸铜(蓝矾、 胆矾) | 工业 | g | 500 | √
|  | 30707001601 | 无水硫酸铜 | 试剂 | g | 100 | √
|  | 30707002002 | 硫酸铵 | 工业 | g | 250 | √
|  | 30707010102 | 硫酸铝钾 | 工业 | g | 500 | √
|  | 30710000101 | 碳酸钾 | 试剂 | g | 100 | √
|  | 30710000202 | 碳酸钠 | 工业 | g | 1000 | √
|  | 30710000302 | 碳酸氢钠 | 工业 | g | 1000 | √
|  | 30710000401 | 大理石 | 块状 | g | 1500 | √
|  | 30710000411 | 碳酸钙 | 粉末 | g | 500 | √

## Page20
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[7 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 试剂 | 30710002102 | 碳酸氢铵 | 工业 | g | 500 | √ |  |  | 化肥 | 根据具体实验活动 的需要选用。
|  | 30710010101 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | g | 500 | √
|  | 30711000101 | 硝酸银b | 试剂 | g | 25 | √ |  |  | 易制爆
|  | 30765008201 | 氯酸钾b | 试剂 | g | 500 | √
|  | 30765004601 | 高锰酸钾b | 试剂 | g | 1500 | √ |  |  | 易制爆、 易制毒
|  | 30765005201 | 硝酸钡b | 试剂 | g | 25 | √ |  |  | 易制爆
|  | 30765005301 | 硝酸钠b | 试剂 | g | 250 | √
|  | 30765005501 | 硝酸钾b | 试剂 | g | 500 | √
|  | 30765006401 | 硝酸铵b | 试剂 | g | 250 | √
|  | 30768006201 | 盐酸b | 试剂 | mL | 1500 | √ |  |  | 易制毒
|  | 30768006202 |  | 工业 | mL | 3000 | √
|  | 30768006901 | 硝酸b | 试剂 | mL | 500 | √ |  |  | 易制爆
|  | 30768007201 | 硫酸b | 试剂 | mL | 500 | √ |  |  | 易制毒
|  | 30768007202 |  | 工业 | mL | 1500 | √
|  | 30768051201 | 氢氧化钠b | 试剂 | g | 100 | √
|  | 30768051202 |  | 工业 | g | 1000 | √
|  | 30768051301 | 氢氧化钾b | 试剂 | g | 100 |  | √
|  | 30715002301 | 氢氧化钡b | 试剂 | g | 50 | √
|  | 30715000501 | 氨水 | 试剂 | mL | 500 | √
|  | 30715001101 | 氢氧化钙 (熟石灰) | 试剂 | g | 500 | √
|  | 30715001302 | 碱石灰 | 工业 | g | 500 | √

## Page21
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
实 验 室 基 础 器 材 | 试剂 |  | 30720005101 | 煤油b |  | mL | 500 | √ |  |  |  | 根据具体实验活动 的需要选用。
|  |  | 30722005102 | 酒精b | 95%，工业 | L | 15 | √
|  |  | 30763003401 | 汽油b |  | mL | 250 | √
|  |  | 30768000301 | 乙酸（醋酸）b | 试剂 | mL | 100 | √
|  |  | 30733000101 | 葡萄糖 | 试剂 | g | 250 | √
|  |  | 30733000201 | 蔗糖 | 试剂 | g | 250 | √
|  |  | 30750000101 | 石蕊 | 指示剂 | g | 10 | √
|  |  | 30750000201 | 酚酞 | 指示剂 | g | 5 | √
|  |  | 30750000401 | 品红 | 染料 | g | 5 | √
|  |  | 30751000101 | pH广泛试纸 | 1～14 | 本 | 25 | √
|  |  | 30751001000 | 蓝石蕊试纸 |  | 本 | 5 | √
|  |  | 30751001100 | 红石蕊试纸 |  | 本 | 5 | √
|  |  | 30751009102 | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100张 | 盒 | 5 | √
|  |  | 30751009104 |  | 快速，15 cm，100张 | 盒 | 1 | √
主 题 学 习 器 材 | 科 学 探 究 | 基 本 操 作 |  | 基本操作实验 器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、 试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊 子、酒精灯、洗瓶 2.专题器材：玻璃弯管、橡胶塞 3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器匹配 | [5 empty] | 器材组里 的器材均 为实验室 基础器材 的组合， 无需额外 配备 | 活动建议： 练习实验基本操作： 固体和液体药品的 取用，简单仪器的使 用和连接，加热，检 查简单装置的气密 性，洗涤玻璃仪器， 整理实验桌和实验 室。

## Page22
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 科 学 探 究 | 基 本 操 作 | 30308002701 | 走进化学实验 室实验箱 | 能够完成化学实验的基本操作（包括化学药品的 取用、物质的加热、仪器装置的连接、玻璃仪器 的洗涤等） 玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器匹配 | 套 | 1～13 |  | √ |  | 若选配实 验箱，可 适当减少 与实验箱 内同类常 用玻璃仪 器和试剂 的配备数 量 | 活动目标： 1.学习基本实验操 作，养成良好的实验 习惯。（科学探究） 2.具有安全意识和 严谨求实的科学态 度。（科学态度）
|  | 数 字 化 探 究 实 验 |  | 计算机数据采 集处理系统 | 包括以下项 | [5 empty] | 计算机数 据采集处 理系统包 括 计 算 机、数据 采集器、 软件及传 感器等， 各部分配 套使用。 注意：不 同厂家及 不同版本 的产品可 能不兼容 | 活动目标： 1.能从问题和假设 出发，依据探究目 的，设计方案，运用 计算机数据采集处 理系统进行实验探 究。（科学探究） 2.理解技术与人类 文明的有机联系，具 有学习新技术的兴 趣和意愿。（科学态 度） 3.勤于实践，善于合 作，敢于质疑，勇于 创新。（科学态度）
|  |  | 20101000402 | 计算机a | 便携式，配套数据采集器、传感器使用，也可使 用台式计算机 | 台 | 1～9 |  | √ | GB/T 9813.2
|  |  | 20108012001 | 实验数据采集 处理软件 | 简体中文界面，数据采集器接入计算机后能自动 识别数据采集器及其状态，实时显示实验数据或 曲线，具备多种对实验数据与图线的数据处理与 分析工具，实验数据可导出为表格或文本格式 | 套 | 1～9 |  | √
|  |  | 20106040001 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通讯或无线通讯，支持有线连 接的四通道并行数据采集 | 个 | 1～9 |  | √
|  |  | 30204002202 | 温度传感器 | 量程-25 ℃～125 ℃；分辨力0.1 ℃；误差 ±0.5% | 只 | 1～9 |  | √ |  |  | 活动建议： 1.测定氯化钠、硝酸 铵、氢氧化钠在水中 溶解时的温度变化； 2.测定锌和稀硫酸 反应，常见酸碱中和 反应的温度变化； 3.测定生石灰和水 的反应的温度变化。

## Page23
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 科 学 探 究 | 数 字 化 探 究 实 验 | 30204002251 | 高温传感器 | 量程0 ℃～1200 ℃；分辨力1 ℃；误差±1% | 只 | 1 |  | √ |  |  | 活动建议： 1.测定酒精灯火焰 不同位置的温度； 2.测定蜡烛、酒精灯 和酒精喷灯火焰的 温度。
|  |  | 30206004701 | 电导率传感器 | 低量程0 μ S/cm～200 μ S/cm，中间量程 0 μ S/cm～2000 μ S/cm，高量程 0 μ S/cm～ 20000 μ S/cm；分辨力：低量程 0.1 μ S/cm， 中间量程1 μ S/cm，高量程10 μ S/cm；误差： 低量程±8%，中间量程和高量程±5% | 只 | 1～9 |  | √ |  |  | 活动建议： 1.测定不同溶液的 电导率； 2.测定氢氧化钡溶 液与硫酸反应时溶 液电导率的变化。
|  |  | 30299003301 | 氧气传感器 | 量程0%～27%；分辨力0.01%；误差±1% | 只 | 1～9 |  | √ |  |  | 活动建议： 1.测定空气中氧气 的含量； 2.测定铁钉锈蚀过 程中氧气含量的变 化等。
|  |  | 30299003201 | 二氧化碳 传感器 | 量程0 mL/m3～10000 mL/m3和0 mL/m3～ 100000 mL/m3；分辨力0 mL/m3～10000 mL/m3： 3 mL/m3，0 mL/m3～100000 mL/m3：30 mL/m3；误 差±10% | 只 | 1～9 |  | √ |  |  | 活动建议： 1.测定呼出的气体 中二氧化碳的相对 含量与空气中二氧 化碳相对含量的 差异； 2.测定室内场所二 氧化碳的含量； 3.测定氯化氢和碳 酸氢钠的化学反应 中产生的二氧化碳 量的变化过程。

## Page24
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 科 学 探 究 | 数 字 化 探 究 实 验 | 30299003501 | 气体压强 传感器 | 量程0 kPa～200 kPa；分辨力0.1 kPa；误差 ±4 kPa | 只 | 1～9 |  | √ |  |  | 活动建议： 1.测定二氧化碳与 氢氧化钠溶液反应 的压强变化； 2.测定排水法、排气 法收集到的二氧化 碳的纯度。
|  |  | 30299004501 | 浑浊度传感器 | 量程 0 NTU～200 NTU；分辨力 0.25 NTU；误差 ±2 NTU | 只 | 1～9 |  | √ |  |  | 活动建议： 1.测定天然水的浑 浊度； 2.探究明矾的净水 效果等。
|  |  | 30299003101 | 相对湿度 传感器 | 量程0%～95%；分辨力0.1%；误差±2% | 只 | 1～9 |  | √ |  |  | 活动建议： 1.测定室内的湿度； 2.探究浓硫酸的吸 水性等。
|  |  | 30299003401 | 溶解氧传感器 | 量程 0 mg/L～15 mg/L；分辨力 0.01 mg/L；误 差±0.2 mg/L | 只 | 1 |  | √ |  |  | 活动建议： 1.测定河水、喷泉水 以及实验室中自来 水的溶解氧含量； 2.测定水样本中溶 解氧浓度与温度之 间的关系。
|  |  | 30299004601 | 溶解二氧化碳 传感器 | 量程 4.4 mg/L～440 mg/L；分辨力 0.1 mg/L； 误差±5% | 只 | 1 |  | √ |  |  | 活动建议： 1.测定水中二氧化 碳的含量； 2.测定水生植物光 合作用消耗的二氧 化碳含量。
|  |  | 30299002901 | pH传感器 | 量程0～14；分辨力0.01；误差±0.2 | 只 | 1～9 |  | √ |  |  | 活动建议： 1.测定溶液的酸碱 性； 2.测定酸碱中和反 应中pH的变化。

## Page25
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 科 学 探 究 | 计 算 机 模 拟 实 验 | 20111000501 | 虚拟现实交互 教学系统a | 主机为交互式一体机、交互式笔记本终端；固态 硬盘≥256 G；内存≥8 G；显示屏≥40 cm，3D 高清显示器（分辨率 1920×1080）；无线连接支 持802.11 a/b/g/n/ac 及蓝牙4.1；内置至少2 个USB接口，支持音频输出、HDMI输出。系统配 备 3D 无源追踪眼镜，能实时跟踪眼镜的位置， 根据眼镜视角的不同转换显示内容。 系统配备触控笔，能对虚拟物体进行交互操作和 6 个自由度坐标轴移动，轴解析度≤2 mm；轴精 度≤±3 mm；轴刷新率≥100 Hz；间距精度≤2 deg；摆动精度≤2 deg；偏转精度≤2 deg。 系统应具有适用于教学的虚拟现实及增强现实 软件平台、符合课程标准要求的教学课件和有正 版版权的虚拟现实教学模型。平台内置的软件可 支持对模型进行操作以实现虚拟现实的三维浏 览、拆分、标注、尺寸测量、内部探查、制作等 功能 | 套 | 1～6 |  | √ |  |  | 活动建议： 1.虚拟实物，观察不 同分子的结构模型； 2.虚拟时空缩放，模 拟微观粒子的变化， 模拟反应速度超快 或超慢、复杂的化学 实验； 3.虚拟过程，模拟危 险性较大、易爆炸、 有毒有害试剂参与 的化学实验过程。 活动目标： 1.能从宏观和微观 相结合的视角分析 与解决实际问题。 （宏观辨识与微观 探析） 2.认识科学探究是 进行科学解释和发 现、创造和应用的科 学实践活动。（科学 探究） 3.能从问题和假设 出发，依据探究目 的，设计探究方案， 运用模拟实验等方 法进行实验探究。 （科学探究）
|  |  | 20111000601 | 全息交互教学 系统a | 主成像模组：物理分辨率≥1920×1920；成像比 例1:1；成像对比度≥1000:1。 全息成像模组：全息成像区透光率≥65%、反光 率≥30%；全息影像在正常日光照度下可见；全 息成像四周均可同时观看，单面最大可视角度≥ 140°。 教学系统：全息成像区域体积≥500 mm×500 mm× 250 mm；支持小组学习，各组触控屏应与教学系统 一体化连接，每组参与交互学习的学生均可通过交 互触控屏独立操作教学软件，互不冲突；系统还应 具有升级空间，可扩展远程集中控制或移动终端控 制等网络拓展能力。 系统须配置符合课程标准规定的内容领域和学 习主题的全息交互教学资源包和教学课件 | 套 | 1～6 |  | √

## Page26
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 身 边 的 化 学 物 质 | 物 质 制 备 |  | 气体制备实验 器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、 试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊 子、酒精灯、洗瓶 2.专题器材：单孔橡胶塞、双孔橡胶塞、乳胶管、 玻璃导管、尖嘴玻璃管、尖嘴玻璃弯管，水槽、 集气瓶、玻璃片、锥形瓶、分液漏斗 3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | [5 empty] | 器材组里 的器材均 为实验室 基础器材 的组合， 无需额外 配备 | 活动建议： 1.制取氧气； 2.制取二氧化碳。 活动目标： 1.初步学会运用简 单的装置和方法制 取气体。（科学探究） 2.初步建立实验室 制备气体的基本方 法与思路，发展科学 探究的意识与能力。 （科学探究） 3.具有安全意识和 严谨求实的科学态 度，体会化学对创造 物质的重大贡献。 （科学态度）

## Page27
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 身 边 的 化 学 物 质 | 物 质 性 质 | 30508000101 | 金属矿物、金属 及合金标本 | 标本盒≥180 mm×150 mm×50 mm，每种类型不少 于5种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 | 盒 | 1 | √ |  |  |  | 活动建议： 观察并表述矿物、金 属及合金的色泽。 活动目标： 1.学习实验观察的 方法。（宏观辨识） 2.通过观察金属矿 物、金属及合金标 本，从不同层次认识 物质的多样性，并对 物质进行分类。（宏 观辨识） 3.形成认真观察物 质宏观现象，并对现 象进行比较、分析、 综合、质疑的习惯。 （宏观辨识）
|  |  | 30308000803 | 溶液导电 演示器 | 电表式，10 mA，DC6 V，串联电位器 1 kΩ，电 阻 560 Ω。五组溶液同时比较，1×7 开关（其 中一档校准），采用不锈钢或石墨电极 | 台 | 1～2 | √ |  |  |  | 活动建议： 观察、比较不同溶液 的导电性。 活动目标： 1.初步学习通过实 验现象归纳规律，进 行物质分类的方法， 认同依据物质的共 性进行物质分类的 研究意义。（科学探 究） 2.依据实验现象和 物质组成，从宏观与 微观相结合的视角 分析与解决实际问 题。（宏观辨识与微 观探析）
|  |  | 30308000901 | 微型溶液导电 实验器 | 所需每种溶液≤3 mL | 套 | 25 | √

## Page28
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 身 边 的 化 学 物 质 | 物 质 性 质 | 30308010101 | 气体实验微型 装置 | 含单球短管、单球长管、双球管、集气管、制气 管等硬质玻璃仪器，无明显外观缺陷，规格30 mL， 配置齐全，能组装成整套的综合性微型实验装置； 试剂瓶规格12 mL，不少于28个。 能完成与氧气、二氧化碳、氢气、一氧化碳等气 体有关的实验，包括燃烧的条件实验 | 套 | 25 |  | √ |  |  | 活动建议： 在微型化实验条件 下完成气体的制备 和性质实验。 活动目标： 1.初步学习研究物 质性质的一般思路 和方法，认同实验对 研究物质性质的意 义。（科学探究） 2.借助实验现象推 测所发生的反应，认 识典型物质的性质 特征，揭示实验现象 的本质和物质性质 规律。（证据推理）
|  |  |  | 物质性质实验 器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、 试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊 子、酒精灯、洗瓶 2.专题器材：烧杯、集气瓶、燃烧匙、坩埚钳 3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | [5 empty] | 器材组里 的器材均 为实验室 基础器材 的组合， 无需额外 配备 | 活动建议： 研究氧气的性质，二 氧化碳的性质，酸的 化学性质。 活动目标： 1.初步学习研究物 质性质的一般思路 和方法，认同实验对 研究物质性质的意 义。（科学探究） 2.借助实验现象推 测所发生的反应，认 识典型物质的性质 特征，揭示实验现象 的本质和物质性质 规律。（证据推理）

## Page29
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 身 边 的 化 学 物 质 | 物 质 组 成 |  | 物质组成实验 器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、 试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊 子、酒精灯、洗瓶 2.专题器材：集气瓶、燃烧匙、单孔橡胶塞、乳 胶管、玻璃导管、尖嘴玻璃弯管、尖嘴玻璃管、 止水夹、水槽、集气瓶、玻璃片、烧杯 3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | [5 empty] | 器材组里 的器材均 为实验室 基础器材 的组合， 无需额外 配备 | 活动建议： 1.测定空气中氧气 的体积分数； 2.比较呼出的气体 中二氧化碳的相对 含量与空气中二氧 化碳相对含量的差 异实验； 3.测定水的组成实 验。 活动目标： 1.初步学习研究物 质组成的一般思路 和方法，初步体验定 量实验的方法。（科 学探究） 2.认识借助宏观实 验现象提供的证据 推测物质组成的过 程与方法。（宏观辨 识与微观探析、证据 推理） 3.发现和提出有探 究价值的问题；从问 题和假设出发，依据 探究目的，设计探究 方案，运用化学实验 等方法进行实验探 究。（科学探究）

## Page30
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 身 边 的 化 学 物 质 | 物 质 分 离 提 纯 |  | 分离提纯实验 器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、 试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊 子、酒精灯、洗瓶 2.专题器材：漏斗、烧杯、滤纸、圆底烧瓶、温 度计、冷凝管、牛角管、橡胶塞、锥形瓶、玻璃 管、玻璃弯管、乳胶管 3.玻璃仪器均无明显外观缺陷 | [5 empty] | 器材组里 的器材均 为实验室 基础器材 的组合， 无需额外 配备 | 活动建议： 1.制取蒸馏水； 2.去除粗盐中难溶 性杂质。 活动目标： 1.初步学习根据物 质性质进行物质分 离的一般方法。（科 学探究） 2.增强可持续发展 意识和绿色化学观 念。（科学态度）
|  | 物 质 检 验 鉴 别 |  | 检验鉴别实验 器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、 试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊 子、酒精灯、洗瓶 2.专题器材：烧杯、pH计 3.玻璃仪器均无明显外观缺陷 | [5 empty] | 器材组里 的器材均 为实验室 基础器材 的组合， 无需额外 配备 | 活动建议： 1.检验二氧化碳； 2.检验溶液的酸碱 性； 3.鉴别氢氧化钠与 碳酸钠、氢氧化钙与 氢氧化钠、碳酸钠与 氢氧化钙。 活动目标： 1.初步学习根据性 质检验和区分一些 常见物质的方法。 （科学探究） 2.能基于证据对物 质组成、结构及其变 化提出可能的假设， 通过分析推理加以 证实或证伪；建立观 点、结论和证据之间 的逻辑关系。（证据 推理）

## Page31
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 身 边 的 化 学 物 质 | 物 质 变 化 条 件 探 究 |  | 物质变化条件 探究实验 器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、 试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊 子、酒精灯、洗瓶 2.专题器材：烧杯、锥形瓶、橡胶塞、玻璃弯管 3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | [5 empty] | 器材组里 的器材均 为实验室 基础器材 的组合， 无需额外 配备 | 活动建议： 1.探究燃烧的条件； 2.探究粉尘爆炸的 条件； 3.探究灭火的原理； 4.探究铁制品锈蚀 的条件。 活动目标： 1.初步学习控制变 量的实验方法。（科 学探究） 2.通过物质变化条 件探究实验，知道化 学变化需要一定的 条件，并遵循一定规 律。（变化观念）
|  |  | 30308002801 | 身边的化学物 质实验箱 | 能完成空气、水、碳和碳的氧化物、金属、溶液、 酸碱盐的相关实验 玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | 套 | 1～13 |  | √ |  | 若选配实 验箱，可 适当减少 与实验箱 内同类常 用玻璃仪 器和试剂 的配备数 量 | 活动建议： 进行空气、水、碳和 碳的氧化物、金属、 溶液、酸碱盐的相关 实验。 活动目标： 1.初步学习实验研 究物质组成、制备、 性质等的一般方法。 （科学探究） 2.通过身边的化学 物质系列实验，从问 题和假设出发，确定 目的，设计方案，进 行实验探究，在探究 中学会合作。（科学 探究）

## Page32
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 物 质 构 成 的 奥 秘 | 化 学 物 质 的 多 样 性 | 30308000101 | 水电解演示器 | 电解液为 10％NaOH 或者 5％HSO 溶液，碱式或 2 4 酸式。实验时间：制取30 mL氢气，使用电压9 V， 时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用 尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气 漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容 积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气 与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％ 玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电 极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取 | 台 | 1～5 | √ |  |  |  | 活动建议： 演示电解水的实验。 活动目标： 1.初步学习研究物 质元素组成的方法； 形成“化学变化过程 中元素不变”的观 念。（科学探究） 2.观察电解水的实 验现象，得出水的组 成的定性、定量推 论，基于证据对物质 组成提出可能的假 设。（证据推理）
|  |  | 30308000211 | 水电解实验器 | 电解液为 10％NaOH 或者 5％HSO 溶液。实验时 2 4 间：制取20 mL氢气，使用电压12 V，时间约1 min；采用相同条件电解 NaSO 溶液，时间不超 2 4 过 5 min。电极材料应使电解水时产生的氢气与 氧气的体积之比为2:1，误差≤5％；仪器无明显 外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨， 示数易于读取，电极不易损坏 | 台 | 13～ 25 |  | √
|  |  | 30408000201 | 金刚石结构 模型 | 碳原子：Φ30 mm的4孔黑色塑料球30个；化学 键：Φ3 mm×35 mm镀镍金属杆40根 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 活动建议： 观察金刚石、石墨、 碳-60、石墨烯、碳 纳米管的结构模型。 活动目标： 1.初步学习观察物 质微观结构模型的 方法。（微观探析） 2.微观层面认识物 质的多样性和微粒
|  |  | 30408000301 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ30 mm的5孔黑色塑料球39个；化学 键：Φ3 mm×50 mm镀镍金属杆45根，Φ3 mm× 90 mm镀镍金属杆14根 | 套 | 1 | √
|  |  | 30408000401 | 碳-60结构模型 | 碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学 键：Φ6mm×25mm的镀镍金属杆90根 | 套 | 1 | √
|  |  | 30408005101 | 石墨烯结构 模型 | 碳原子：Φ≥8 mm黑色塑料球；化学键： Φ6.3 mm×30 mm透明塑料管 | 套 | 1 |  | √

## Page33
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 物 质 构 成 的 奥 秘 | 化 学 物 质 的 多 样 性 | 30408005201 | 碳纳米管结构 模型 | 碳原子：Φ≥8 mm黑色塑料球；化学键： Φ6.3 mm×30 mm透明塑料管 | 套 | 1 |  | √ |  |  | 性，知道分子、原子、 离子等都是构成物 质的微粒。从原子、 分子水平认识物质 的组成。（微观探析）
|  |  | 30199009401 | 碘升华凝华管 | ≥Φ34 mm×28 mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻 璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪； 主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠 近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐 用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 个 | 13～ 25 | √ |  | JY/T 0448 |  | 活动建议： 观察碘升华和凝华 的现象。 活动目标： 从宏观层面认识物 质的多样性，发展实 验观察的方法。（宏 观辨识）
|  | 微 粒 构 成 物 质 | 30308000701 | 分子间隔 演示器 | 无色透明，容积约为100 mL，可明显观察酒精与 水混合后的体积变化 耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨 | 件 | 2 |  | √ |  |  | 活动建议： 模拟分子间隔实验。 活动目标： 1.初步形成宏观与 微观相结合分析现 象的视角。（宏观辨 识与微观探析） 2.能用微粒的观点 解释某些常见的现 象。（微观探析）

## Page34
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 物 质 构 成 的 奥 秘 | 微 粒 构 成 物 质 | 30408000102 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ40 mm 塑料球：碳原子（黑 色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝 色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ30 mm塑料球： 氢原子（白色）12个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型 的搭建 | 套 | 1 | √ |  |  |  | 活动建议： 1.组装水分子分解、 氢气和氧气的化合 过程模型； 2.观察氯化钠晶体 的结构模型。 活动目标： 宏观与微观相结合 的层面认识物质的 多样性和微粒性，知 道分子、原子、离子 等都是构成物质的 微粒；能多角度、动 态地分析化学变化。 （宏观辨识与微观 探析）
|  |  | 30408000101 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ25 mm 塑料球：碳原子（黑 色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝 色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ17 mm塑料球： 氢原子（白色）12个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型 的搭建 | 套 | 13～ 25 |  | √
|  |  | 30408000501 | 氯化钠晶体结 构模型 | 球棍式，氯原子 Φ30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13 个；钠原子Φ30 mm的6孔银灰色塑料球14个； 化学键：Φ3 mm×60 mm的镀镍金属杆54根 | 套 | 1 | √
|  | 认 识 化 学 元 素 | 50508001601 | 元素周期表 | 带轴，≥150 cm×110 cm，字迹信息清晰，易于 观看 | 件 | 1 | √ |  |  |  | 活动建议： 观察元素周期表和 元素学习卡。 活动目标： 1.初步学习观察规 律性数据表的方法。 （科学探究） 2.可以通过分析、比 较等方法认识研究 对象的本质特征、构 成要素及其相互关 系。（科学探究）
|  |  | 30308001301 | 元素学习卡 | 卡的厚度及大小适中，不易折损，耐用；卡片正 面应有元素的名称、符号，元素名称、符号应准 确，字迹清晰；可附有与该元素相关的图片，色 彩美观 | 套 | 9～25 |  | √

## Page35
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 物 质 构 成 的 奥 秘 |  | 30308002901 | 物质构成的奥 秘实验箱 | 能够完成微观粒子和探究水的组成相关实验 箱内玻璃仪器均无明显外观缺陷；分子结构模型 等耐用，不易折断，易于拆装；水电解器便于操 作，耐用，电极不易损坏；管的刻度清晰耐磨， 示数易于读取，生成气体体积比准确 | 套 | 1～13 |  | √ |  | 若选配实 验箱，可 适当减少 与实验箱 内同类常 用玻璃仪 器和试剂 的配备数 量 | 活动建议： 进行微观粒子和探 究水的组成等相关 实验。 活动目标： 1.能从原子、分子水 平认识物质的组成、 结构、性质和变化。 2.能从宏观与微观 相结合的视角分析 与解决实际问题。 （宏观辨识与微观 探析）
| 物 质 的 化 学 变 化 | 化 学 变 化 的 基 本 特 征 |  | 化学变化的特 征实验器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、 试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊 子、酒精灯、洗瓶 2.专题器材：玻璃片、研钵、单孔橡胶塞、乳胶 管、玻璃弯管、烧杯 3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | [5 empty] | 器材组里 的器材均 为实验室 基础器材 的组合， 无需额外 配备 | 活动建议： 1.水蒸气的液化； 2.研磨硫酸铜晶体； 3.大理石与稀盐酸 的反应； 4.硫酸铜溶液与氢 氧化钠溶液的反应。 活动目标： 1.初步学习观察化 学变化的方法。（科 学探究） 2.认识化学变化的 本质特征是有新物 质生成，并伴有能量 转化。（变化观念）

## Page36
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 物 质 的 化 学 变 化 | 化 学 反 应 的 类 型 |  | 化学反应的类 型实验器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、 试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊 子、酒精灯、洗瓶 2.专题器材：单孔橡胶塞、乳胶管、玻璃导管、 水槽、集气瓶、玻璃片、锥形瓶、分液漏斗、双 孔橡胶塞、燃烧匙、坩埚钳、砂纸、棉花 3.玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | [5 empty] | 器材组里 的器材均 为实验室 基础器材 的组合， 无需额外 配备 | 活动建议： 进行分解反应，化合 反应，置换反应，复 分解反应的实验。 活动目标： 1.初步学习分析归 纳方法。（科学探究） 2.认同化学变化需 要一定的条件，并遵 循一定规律。（变化 观念）
|  | 质 量 守 恒 定 律 |  | 质量守恒定律 实验器材组 | 1.常用器材：铁架台、石棉网、试管、试管架、 试管夹、试管刷、胶头滴管、药匙、玻璃棒、镊 子、酒精灯、洗瓶 2.专题器材：锥形瓶、单孔橡胶塞、橡胶塞、玻 璃管、托盘天平、烧杯、石棉网、坩埚钳、燃烧 匙、小气球、砂纸、剪刀 3. 玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | [5 empty] | 器材组里 的器材均 为实验室 基础器材 的组合， 无需额外 配备 | 活动建议： 1.测定红磷在密闭 容器中燃烧前后的 质量； 2.测定铁钉跟硫酸 铜反应前后的质量； 3.测定碳酸钠和盐 酸反应前后的质量； 4.测定镁条在空气 中燃烧前后的质量。 活动目标： 1.初步学习用归纳 的方法形成规律的 方法。（科学探究） 2.具有证据意识，建 立观点、结论和证据 之间的逻辑关系。 （证据推理） 3.建立变化观念，并 形成变化过程中物 质守恒的思想。（变 化观念）

## Page37
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 化 学 与 社 会 发 展 | 化 学 与 生 产 | 30508000201 | 原油常见馏分 标本 | 不少于8种，耐用，易于储存，便于观察，密封 完好，固定牢固 | 盒 | 1 | √ |  |  |  | 活动建议： 观察原油常见馏分 标本。 活动目标： 1.学习观察物质的 方法。（科学探究） 2.了解目前我国原 油加工基本情况，具 有节约资源、保护环 境的可持续发展意 识。（科学态度）
|  |  | 30408003601 | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650 mm。主要结构应用标签注明，标 注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接 牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 套 | 1 | √ |  | JY/T 0305 |  | 活动建议： 观察炼铁高炉模型。 活动目标： 了解冶炼金属的反 应及工艺，认识化学 对创造更多物质财 富、满足人民日益增 长的美好生活需要 的重大贡献。（科学 态度）
|  | 新 型 材 料 | 30508000301 | 合成有机高分 子材料标本 | 不少于10种，材料新颖，标识清楚，固定结实， 不易脱落 | 盒 | 1 | √ |  |  |  | 活动建议： 观察有机高分子材 料和新型无机非金 属材料标本。 活动目标： 认识新材料的开发 与社会发展的密切 关系。（科学态度）
|  |  | 30508000401 | 新型无机非金 属材料标本 | 标本盒体积≥180 mm×150 mm×50 mm，包括氧 化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖， 标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切 割整齐，美观 | 盒 | 1 | √

## Page38
器材类型/ 学习主题 |  |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[8 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 化 学 与 社 会 发 展 | 水 质 分 析 | 30299100101 | 溶解氧测定仪 | 量程0 mg/L～10.0 mg/L；分辨力0.1 mg/L 仪器界面简单，便于操作 | 台 | 1 |  | √ |  |  | 活动建议： 1.测定与水质相关 的数据； 2.测定与大气质量 相关的数据； 3.测定分析土壤质 量的相关数据； 4.进行水处理、空气 净化的实验。 活动目标： 1.认识化学在环境 监测与环境保护中 的重要作用。（科学 态度） 2.树立保护水质、节 约用水、保护环境的 可持续发展意识。 （科学态度） 3.能对空气质量、土 壤质量等对与化学 有关的社会热点问 题作出正确的价值 判断，能参与有关化 学问题的社会实践 活动。（科学态度）
|  |  | 30299100201 | COD测定仪 | 量程0 mg/L～5000 mg/L；分辨力2 mg/L 仪器界面简单，便于操作 | 台 | 1 |  | √
|  | 水 处 理 | 30308010201 | 水处理实验箱 | 至少可用纳米材料、稀土陶瓷砂、生物活性炭、 水处理膜等材料进行水处理实验 | 台 | 1 |  | √
|  | 大 气 分 析 | 30299100301 | 手持气体 检测仪 | 可检测包括氧气、复合可燃气体、一氧化碳、氮 氧化物、甲醛等气体 仪器界面简单，便于操作 | 台 | 1 |  | √
|  | 空 气 净 化 | 30308010301 | 空气净化 实验箱 | 至少可用PM2.5空气净化专用膜、聚四氟乙烯空 气净化膜、纳米纤维膜、静电防霾膜、分子筛、 沸石等材料进行空气净化实验 | 台 | 1 |  | √
|  | 土 壤 成 分 分 析 | 30299100401 | 土壤成分 分析仪 | 可测速效氮、速效磷、有效钾、植株中的全氮、 全磷、全钾，有机质含量，土壤酸碱度及土壤含 盐量（定量）等指标 仪器界面简单，便于操作 | 台 | 1 |  | √

## Page39
器材类型/ 学习主题 |  | 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单 位 | 数量 | 配备 要求 |  | 执行标准 代号 | 备注 | 实践活动建议
[7 empty] | 必 配 | 选 配
主 题 学 习 器 材 | 化 学 与 社 会 发 展 | 30308003001 | 化学与社会发 展实验箱 | 能够完成燃料、粉尘爆炸和有机合成材料的相关 实验 仪器简单，便于操作，使用安全 | 套 | 1～13 |  | √ |  | 若选配实 验箱，可 适当减少 与实验箱 内同类常 用玻璃仪 器和试剂 的配备数 量 | 活动建议： 1.探究燃烧的条件； 2.探究粉尘爆炸的 条件； 3.探究灭火原理； 4.鉴别羊毛和合成 纤维。 活动目标： 1.学习控制变量的 实验方法。（科学探 究） 2.具有节约资源、保 护环境的可持续发 展意识。（科学态度）
注：a 是指以LED作为直接光源的LED显示屏或以LED作为背光源的显示屏，宜符合IEC/TR 62778规定的RG0风险等级要求。 b 是指此类化学品均被列入《危险化学品目录》（2015 版），应存放于危险化学品储存柜；并依据《易制爆危险化学品名录》、《易制毒化学品管理条例》，注明这些危险化学品 是否为易制爆、易制毒化学品。

## Page40
序号 | 类别（2019年版） | 器材名称 | 配备要求
实验室基础器材
1 | 视听设备 | 互联黑板 | 选配
2 |  | 电子白板 | 选配
3 |  | 触控一体机 | 选配
4 |  | 摄像机 | 选配
5 |  | 照相机 | 选配
6 | 软件平台 | 实验教学与管理信息系统 | 选配
7 | 安全防护用品 | 紧急喷淋器 | 选配
8 |  | 灭火毯 | 必配
9 |  | 一次性乳胶手套 | 选配
10 | 环保器材 | 废液分类回收桶 | 必配
11 | 测量仪器 | 电子天平（1000 g，0.1 g） | 必配
12 | 计量类玻璃仪器 | 量筒（25 mL） | 必配
13 |  | 滴定管聚四氟乙烯，25mL | 选配
14 | 可加热玻璃仪器 | 烧杯（10 mL） | 必配
15 | 其他配套用品材料 | 陶土网 | 必配
16 |  | 玻璃弯管 | 必配
17 |  | 集气瓶挂扣器 | 必配
18 |  | 升降台 | 选配
19 |  | 储气式本生灯 | 选配
20 |  | 储气袋 | 选配
21 | 试剂 | 锌片（锌花） | 必配
22 |  | 碳酸钙 | 必配
23 |  | 钠 | 选配
主题学习器材
24 | 科学探究 | 走进化学实验室实验箱 | 选配
25 |  | 计算机（便携式） | 选配
26 |  | 高温传感器 | 选配
27 |  | 电导率传感器 | 选配
28 |  | 氧气传感器 | 选配
29 |  | 二氧化碳传感器 | 选配
30 |  | 气体压强传感器 | 选配

## Page41
序号 | 类别（2019年版） | 器材名称 | 配备要求
主题学习器材
31 | 科学探究 | 浑浊度传感器 | 选配
32 |  | 相对湿度传感器 | 选配
33 |  | 溶解氧传感器 | 选配
34 |  | 溶解二氧化碳传感器 | 选配
35 |  | 虚拟现实和全息交互教学系统 | 选配
36 | 身边的化学物质 | 气体实验微型装置 | 选配
37 |  | 身边的化学物质实验箱 | 选配
38 | 物质构成的奥秘 | 石墨烯结构模型 | 选配
39 |  | 碳纳米管结构模型 | 选配
40 |  | 物质构成的奥秘实验箱 | 选配
41 | 化学与社会发展 | 溶解氧测定仪 | 选配
42 |  | COD测定仪 | 选配
43 |  | 水处理实验箱 | 选配
44 |  | 手持气体检测仪 | 选配
45 |  | 空气净化实验箱 | 选配
46 |  | 土壤成分分析仪 | 选配
47 |  | 化学与社会发展实验箱 | 选配

## Page42
序号 | 类别（2006年版） | 器材名称
1 | 通用 | 书写投影器
2 |  | 彩色电视机
3 |  | 影碟机
4 |  | 钢制黑板
5 |  | 手摇钻孔器
6 |  | 离心沉淀器
7 |  | 万能夹
8 | 测量 | 密度计密度＞1
9 |  | 密度计密度＜1
10 | 专用仪器 | 原电池实验器
11 |  | 初中微型化学实验箱
12 |  | 化学实验装置磁性教具

## Page43
序号 | 类别（2006年版） | 器材名称
13 | 模型 | 碳的同素异形体结构模型
14 | 挂图、软件及资料 | 走进化学实验室挂图
15 |  | 身边的化学物质挂图
16 |  | 物质构成的奥秘挂图
17 |  | 化学与社会发展挂图
18 |  | 初中化学教学投影片
19 |  | 中学化学投影拼板
20 |  | 初中化学教学VCD、DVD盘
21 |  | 初中化学多媒体教学软件
22 |  | 初中化学实验教学指导书
23 |  | 初中化学实验仪器手册
24 | 玻璃仪器 | 抽滤瓶
25 |  | 抽气管
26 |  | 布氏漏斗
27 |  | 离心管
28 |  | 玻璃钟罩
29 | 药品 | 锡粒
30 |  | 铅粒
31 |  | 碘化钾
32 |  | 乙酸铅
33 |  | 无水乙酸钠
34 |  | 柠檬酸钠
35 |  | 铝粉
36 |  | 硝酸汞
37 |  | 甲酸
38 | 其他实验材料和工具 | 实验防护屏

## Page44
序号 | 类别（2006年版） | 器材名称 | 2006年版 | 2019年版
1 | 通用 | 计算机 | 1～9台 | 1～2台
2 |  | 仪器车 | 1辆 | 2辆
3 |  | 磁力加热搅拌器 | 1个 | 1～9个
4 |  | 注射器 | 25～50只 | 25只
5 |  | 塑料洗瓶 | 2～4个 | 25个
6 |  | 塑料水槽 | 25～50个 | 25个
7 |  | 碘升华凝华管 | 13～50个 | 13～25个
8 |  | 三脚架 | 13～50个 | 25个
9 |  | 多用滴管架 | 25～50个 | 25个
10 | 测量 | 托盘天平（100 g，0.1 g） | 13～50台 | 25台
11 |  | 电子天平（0.1 g） | 1台 | 13～25台
12 |  | 红液温度计 | 25～50支 | 25支
13 |  | 酸度计 | 1台 | 1～2台
14 | 专用仪器 | 水电解演示器 | 1台 | 1～5台
15 |  | 水电解实验器 | 13～50台 | 13～25台
16 |  | 分子间隔实验器 | 13～50件 | 2件
17 |  | 溶液导电演示器 | 1台 | 1～2台
18 |  | 微型溶液导电实验器 | 13～50套 | 25套
19 |  | 化学实验废水处理装置 | 1～2套 | 1套
20 | 玻璃仪器 | 量筒（50 mL） | 13～50个 | 25个
21 |  | 试管（Φ12 mm ×70 mm） | 250～500支 | 125支
22 |  | 试管（Φ15 mm ×150 mm） | 250～500支 | 250支
23 |  | 试管（Φ18 mm ×180 mm） | 75～150支 | 75支
24 |  | 试管（Φ20 mm ×200 mm） | 75～150支 | 75支
25 |  | 烧杯（25 mL） | 75～150个 | 75个
26 |  | 烧杯（50 mL） | 75～150个 | 75个
27 |  | 烧杯（100 mL） | 75～150个 | 75个
28 |  | 烧杯（250 mL） | 50～100个 | 50个
29 |  | 烧杯（500 mL） | 3～5个 | 3个
30 |  | 烧瓶（250 mL，圆底） | 13～50个 | 13个
31 |  | 锥形瓶（100 mL） | 10个 | 25个
32 |  | 干燥器 | 2个 | 1个
33 |  | 气体发生器 | 2个 | 1个
34 |  | 漏斗（60 mm） | 25～50个 | 25个
35 |  | 安全漏斗（直形） | 2个 | 25个
36 |  | 分液漏斗 | 2个 | 5个
37 |  | 集气瓶（125 mL） | 100～200个 | 100个
38 |  | 广口瓶（60 mL） | 170～300个 | 170个
39 |  | 广口瓶（125 mL） | 20～50个 | 25个

## Page45
序号 | 类别（2006年版） | 器材名称 | 2006年版 | 2019年版
40 | 玻璃仪器 | 广口瓶（250 mL） | 20～40个 | 25个
41 |  | 茶色广口瓶（60 mL） | 30～50个 | 30个
42 |  | 茶色广口瓶（125 mL） | 5～20个 | 5个
43 |  | 茶色广口瓶（250 mL） | 5～10个 | 5个
44 |  | 细口瓶（60 mL） | 50～70个 | 50个
45 |  | 细口瓶（125 mL） | 200～350个 | 200个
46 |  | 细口瓶（250 mL） | 10～20个 | 10个
47 |  | 细口瓶（500 mL） | 2～5个 | 5个
48 |  | 细口瓶（1000 mL） | 2～5个 | 2个
49 |  | 细口瓶（3000 mL） | 2～3个 | 2个
50 |  | 茶色细口瓶（60 mL） | 5～10个 | 5个
51 |  | 茶色细口瓶（125 mL） | 20～50个 | 25个
52 |  | 茶色细口瓶（250 mL） | 5～10个 | 5个
53 |  | 茶色细口瓶（1000 mL） | 1～2个 | 1个
54 |  | 滴瓶（30 mL） | 10～20个 | 50个
55 |  | 滴瓶（60 mL） | 70～150个 | 75个
56 |  | 茶色滴瓶（30 mL） | 5个 | 25个
57 |  | 茶色滴瓶（60 mL） | 20～50个 | 5个
58 |  | 坩埚钳 | 25～50个 | 25个
59 |  | 烧杯夹 | 4个 | 2个
60 |  | 镊子 | 25～50个 | 25个
61 |  | 试管夹 | 50个 | 25个
62 |  | 水止皮管夹 | 25～50个 | 25个
63 |  | 螺旋皮管夹 | 25～50个 | 5个
64 |  | 石棉网 | 25～50个 | 25个
65 |  | 燃烧匙 | 13～50个 | 25个
66 |  | 药匙 | 25～50个 | 25个
67 |  | 玻璃管（Φ5 mm ～6 mm） | 4～6 kg | 5 kg
68 |  | 玻璃管（Φ7 mm ～8 mm） | 3～5 kg | 4 kg
69 |  | 软胶塞 | 5～10 kg | 8 kg
70 |  | 表面皿（60 mm） | 25～50个 | 25个
71 |  | 研钵（60 mm） | 13～50个 | 25个
72 |  | 反应板 | 25～50个 | 25个
73 |  | 井穴板（9孔） | 25～50个 | 25个
74 |  | 井穴板（6孔） | 13～50个 | 25个
75 |  | 塑料多用滴管 | 300～1000支 | 250支
76 | 药品 | 锌粒 | 1000 g | 250 g
77 |  | 活性炭 | 500 g | 1000 g
78 |  | 氧化铜 | 500 g | 250 g

## Page46
序号 | 类别（2006年版） | 器材名称 | 2006年版 | 2019年版
79 | 药品 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 1000 g | 500 g
80 |  | 硫酸铝钾 | 1000 g | 500 g
81 |  | 碳酸氢钠 | 500 g | 1000 g
82 |  | 大理石 | 2000 g | 1500 g
83 |  | 氢氧化钙(熟石灰) | 1000 g | 500 g
84 |  | 碱石灰 | 250 g | 500 g
85 |  | pH广泛试纸 | 10本 | 25本
86 |  | 过氧化氢 | 1500 mL | 1000 mL
87 |  | 硝酸钾 | 1500 g | 500 g
88 |  | 氯化钡 | 100 g | 25 g
89 |  | 硫酸，试剂 | 1000 mL | 500 mL
90 |  | 硫酸，工业 | 2000 mL | 1500 mL
91 |  | 氢氧化钠，工业 | 2000 g | 1000 g
92 |  | 酒精，95% | 30 kg | 15 L
93 | 其他实验材料和工 具 | 剪刀 | 1把 | 3把
94 |  | 耐酸手套 | 1双 | 2双

## Page47
序号 | 类别（2006年版） | 器材名称 | 2006年版 | 2019年版
1 | 通用 | 电动钻孔器 | 选配 | 必配
2 |  | 烘干箱 | 选配 | 必配
3 | 测量 | 酸度计 | 选配 | 必配
4 | 专用仪器 | 水电解实验器 | 必配 | 选配
5 |  | 分子间隔实验器 | 必配 | 选配
6 | 模型 | 炼铁高炉模型 | 选配 | 必配
7 |  | 金刚石结构模型 | 选配 | 必配
8 |  | 石墨结构模型 | 选配 | 必配
9 |  | 碳-60结构模型 | 选配 | 必配
10 |  | 氯化钠晶体结构模型 | 选配 | 必配
11 | 标本 | 新型无机非金属材料标本 | 选配 | 必配
12 | 药品 | 氢氧化钡 | 选配 | 必配
13 |  | 硝酸钡 | 选配 | 必配
14 |  | 氯化钡 | 选配 | 必配

## Page48
序号 | 类别（2006年版） | 2006年版器材名称 | 2019年版器材名称
1 | 通用 | 方座支架 | 教学支架
2 | 玻璃仪器 | T形管 | 三通连接管
3 |  | Y形管 | 三通连接管
4 |  | 软胶塞 | 橡胶塞